济宁北湖省级旅游度假区人民医院

追溯码扫描设备采购项目

议价邀请函

各供应商：

济宁北湖省级旅游度假区人民医院追溯码扫描设备采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

（一）项目名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院追溯码扫描设备采购项目。

（二）包组划分：1个包。

（三）项目概况：本项目为本年度院内采购项目，采购数量各1台。

（四）预算金额：1.8万元、4500元/台。

（五）采购数量：4台

（六）资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

（一）在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商。

（二）供应商必须具备的资格：

1.生产商应具备：（1）营业执照；（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质；（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供）；（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

2.代理商应具备：（1）营业执照；（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质；（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供）；（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

三、付款方式

本项目无预付款。供应商按采购人实际需求供货，付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起3个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。

四、技术标准及要求

以下是药品追溯码扫描设备常见参数：

光学参数

- 分辨率：如1280×800、1920×1200、2560×1936、2592×1944等。

- 图像传感器：多为CMOS，像素有200万、300万、500万、800万等。

- 光源：通常为白色LED，部分有四组独立控制光源，可关闭光源。

- 视场角/焦距：如水平40°，垂直60°/5.0mm。

条码识别参数

1、快速读取药品的基本信息，包括药品名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、生产企业等。

2、高效解码一维码、二维码等，批量扫码，防重扫、漏扫，防包装炫光，语音播报。

3、与药房、药库管理系统对接，通过扫描溯源码实现药品的入库、出库、盘点等操作，提高库存管理效率。

4、与药品追溯平台、医院信息系统（HIS）等平台对接，实现数据的互联互通

性能参数

- 调节范围：扫描头可在一定高度范围内调节，如400-450mm。

- 抗畸变失真能力：球形畸变<1%，梯形失真<1%。

- 识读景深：如H830最高景深350mm。

电气参数

- 电源输入：一般为AC 100-240V/50-60Hz，输出DC24V。

- 功耗：通常为15W左右。

- 通讯接口：常见有USB、网口、串口等，部分支持蓝牙。

环境参数

- 工作温度：一般为0-50℃。

- 存储温度：通常为-20-70℃。

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对项目进行响应。供应商应根据要求填写报价一览表，本项目仅需制作一份电子版响应文件。

2、采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况签订合同。

3、为提高设备的信息化水平，采购人后续拟建立中选产品的信息档案。中选供应商应积极配合采购人的产品信息采集及录入工作。

4、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。供应商在报价时应在“备注”一栏注明产品质保期及使用期限。

五、报名时间及方式

报价时间及方式

（一）报价时间：2025年2月13日至2025年2月17日17:00。

（二）议价邀请函获取方式：本公告下方附件。

（三）报价方式：线下报价，过期不予受理。

1.获取采购信息：供应商通过医院官网、公告栏或直接收到医院邀请等渠道，获取医疗设备采购项目的详细信息，如设备名称、规格、技术参数、数量、交货期、质量要求等。

2.准备报价资料：整理并准备营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械产品注册证、同时准备产品彩页、技术白皮书、售后服务方案等介绍材料。

3.首轮报价：根据采购要求，供应商在我院规范报价单（Excel表格）上，准确填写设备的单价、总价、分项报价等价格信息。

二次报价：对于首轮有效报价的供应商，医院组织现场二次报价，要求供应商在规定时间和地点进行再次报价，最终结合两轮报价及各方面因素确定中标供应商。

4.参与谈判或议价：医院组织谈判或议价，供应商需安排授权代表按时参加，准备好充分的谈判报价文件资料和策略，根据医院意见和其他供应商情况，合理调整报价和合作条件，提交的文件需加盖公章。

- 等待审核与反馈：医院采购部门会对报价文件进行审核，可能会就价格、技术、服务等方面与供应商进行沟通或要求提供补充资料，供应商应及时、准确回复。

- 关注结果公示：医院确定中标供应商后会进行结果公示，供应商应关注公示信息，若对结果有异议，按规定流程提出质疑和申诉。

- 供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

济宁北湖省级旅游度假区人民医院

2025年2月13日