济宁北湖省级旅游度假区人民医院

高级心肺复苏与创伤训练模拟人、高级组合基础护理训练模拟人采购项目

议价邀请函

各供应商：

济宁北湖省级旅游度假区人民医院高级心肺复苏与创伤训练模拟人、高级组合基础护理训练模拟人采购项目经医院研究批准，现采用议价采购的方式选择成交供应商，欢迎各供应商参与本采购项目。

一、项目基本信息

（一）项目名称：济宁北湖省级旅游度假区人民医院高级心肺复苏与创伤训练模拟人、高级组合基础护理训练模拟人采购项目。

（二）包组划分：1个包。

（三）项目概况：本项目为本年度院内采购项目，采购数量各1台。

（四）预算金额：2个模拟人、共计1.3万元。

（五）资金来源：自筹资金。

二、供应商资格要求

（一）在中国境内注册，具有独立法人资格，具备提供货物能力的供应商。

（二）供应商必须具备的资格：

1.生产商应具备：（1）营业执照；（2）医疗器械生产许可证（如供应产品为第一类医疗器械应提供第一类医疗器械生产备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法生产产品的必需资质；（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供）；（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

2.代理商应具备：（1）营业执照；（2）医疗器械经营许可证（如供应产品为第二类医疗器械应提供第二类医疗器械经营备案凭证，非医疗器械无需提供），如产品为非医疗器械则提供合法经营的必需资质；（3）医疗器械注册证（第一类医疗器械需提供医疗器械备案信息表，非医疗器械无需提供）；（4）可证明自身具备本项目所需资质能力的其他材料。

以上资料需提供加盖公章的扫描件，如存在代理商，则由代理商提供加盖代理商公章的生产商资质复印件的扫描件。

三、付款方式

本项目无预付款。供应商按采购人实际需求供货，付款。货到验收合格后，在产品无质量问题、证照问题、价格问题和其他纠纷的情况下，采购人自收到供应商出具的该批货物同等金额的正规发票之日起3个月内无息付清本批次货款。（具体付款方式以合同签订为准）。

四、技术标准及要求

一、高级心肺复苏与创伤训练模拟人

主要功能：心肺复苏专项训练、智能平板电脑、综合训练、实战考核、胸外按压、人工呼吸、气道开放、触摸动脉显示、心电图显示、语音提示、无线连接、对光反射、学员成绩管理、操作回放、生命体征模拟、折叠式操作垫、成绩打印

二、高级组合基础护理训练模拟人

主要功能：1.模拟人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，左右上臂、小腿可灵活旋转褥疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，第一期：淤血红润期；第二期：炎症浸润期；第三期：浅度溃疡期；第四期：坏死溃疡期。同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等

清洗梳理头发（假发）、洗脸

眼耳清洗、滴药

口腔护理、假牙护理

口鼻气管插管

管开护理法

氧气吸入法

口鼻饲法

洗胃法

乳房护理、乳腺检查

手臂静脉穿刺、注射、输液（血）

三角肌皮下注射

股外侧肌注射

灌肠法

女性导尿术

男性导尿术

女性膀胱冲洗

男性膀胱冲洗

造接引流术

臀部肌肉注射

腹腔解剖重要器官结构

整理护理：擦浴、穿换衣裤

四肢关节左右弯曲、旋转、上下活动

创伤评估与护理、消毒、换药、止血、包扎．

胸壁切开缝合伤口． 大腿外伤切开缝合伤口． 大腿皮肤裂伤． 大腿感染性溃疡． 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮． 上臂截肢伤口．小腿截肢伤口

颈动脉搏起

在价格合理的前提下，功能尽量丰富，确保质量，满足实际需求！谢谢

（二）项目总体要求

1、供应商可根据自身实际情况，对项目进行响应。供应商应根据要求填写报价一览表，本项目仅需制作一份电子版响应文件。

2、采购人通过议价流程确定中选供应商后，会根据实际中选情况签订合同。

3、为提高模拟人管理的信息化水平，采购人后续拟建立中选产品的信息档案。中选供应商应积极配合采购人的产品信息采集及录入工作。

4、如产品在正常使用过程中出现问题，供应商应积极配合采购人查找原因，并根据实际情况进行退换货、寻找可替代产品等处理。供应商在报价时应在“备注”一栏注明产品质保期及使用期限。

五、报名时间及方式

（一）报价时间：2025年2月13日至2025年2月17日17:00。

（二）报价方式：线下报价，过期不予受理。

1.获取采购信息：供应商通过医院官网、公告栏或直接收到医院邀请等渠道，获取医疗设备采购项目的详细信息，如设备名称、规格、技术参数、数量、交货期、质量要求等。

2.准备报价资料：整理并准备营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械产品注册证、同时准备产品彩页、技术白皮书、售后服务方案等介绍材料。

3.首轮报价：根据采购要求，供应商在我院规范报价单（Excel表格）上，准确填写设备的单价、总价、分项报价等价格信息。

二次报价：对于首轮有效报价的供应商，医院组织现场二次报价，要求供应商在规定时间和地点进行再次报价，最终结合两轮报价及各方面因素确定中标供应商。

4.参与谈判或议价：医院组织谈判或议价，供应商需安排授权代表按时参加，准备好充分的谈判报价文件资料和策略，根据医院意见和其他供应商情况，合理调整报价和合作条件，提交的文件需加盖公章。

- 等待审核与反馈：医院采购部门会对报价文件进行审核，可能会就价格、技术、服务等方面与供应商进行沟通或要求提供补充资料，供应商应及时、准确回复。

- 关注结果公示：医院确定中标供应商后会进行结果公示，供应商应关注公示信息，若对结果有异议，按规定流程提出质疑和申诉。

- 供应商认为需要提供的其他材料。

注:供应商对资料的真实性负责，若有弄虚作假行为，一经查实，将取消项目参与资格。

济宁北湖省级旅游度假区人民医院

2025年2月13日